| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров 111 в 2017 году |  |  |  |  |
| 3-х этажный дом, оборудованный центральным отоплением и газовыми колонками |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 1533 |  | тариф | 9 |
| Кол-во жильцов | 38 |  | вывоз и утилизация ТБО | 69 руб с чел |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 55279,98 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 25335,2 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 25335,2 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 33915,43 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 77,52 | 23429,71 |
| вывоз и утилизация крупногабаритного мусора |  |  |  | 10485,72 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 1440,0 |
| удаление сосулек с кровли |  |  | 17.янв | 1440,0 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 27877,22 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 1440,00 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | ежемесячно | 1440,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 23137,42 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1200,00 |
| профилактический осмотр т/узла |  |  | 2 раза в год | 1440,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 6466 |
| поверка общедомового прибора учета тепловой энергии |  |  | окт | 9031,42 |
| демонтаж, монтаж измерительных комплексов тепловой энергии |  |  | окт | 3600,00 |
| пуск, регулировка и наладка системы отопления дома |  |  | начало отопительного сезона | 1400 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 3299,8 |
| монтаж светильника 2 подъезд тамбур |  |  | 04.сен | 1189,90 |
| монтаж светильника 1 подъезд тамбур |  |  | 23.ноя | 1189,90 |
| замена ламп освещения 40Вт |  |  | 20 | 920,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2086,08 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 409,81 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 9321,9 |
| Работы по содержанию земельного участка |  |  |  | 45969,68 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 42124,78 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 1442,4 |
| механизированная расчистка придомовой территории от снега |  |  | 16.янв | 380,00 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 03.май | 178,50 |
| покраска скамеек |  |  | 04.июл | 144,0 |
| покос травы |  |  |  | 1700,00 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  | 334,64 |
| установка доски объявлений - 2 шт |  |  | 15.мар | 334,64 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 201969,98 |
| Финансовый результат (на 01.01.17 г.) (-) |  |  |  | 7757,51 |
| Начислено населению |  |  |  | 161335,2 |
| Получено от населения |  |  |  | 168611,21 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 6248,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.17 г.) |  |  |  | -34868,28 |