| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров, д.141а в 2017 году |  |  |  |  |
| 10 этажный дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 9197,9 |  | тариф | 8,6 |
| Кол-во жильцов | 366 |  | лифт | 2,8 |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 331676,27 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 139059,54 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 138109,54 |
| очистка чердака от мусора |  |  | 18.авг | 950,0 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 249887,22 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 746,64 | 186973,59 |
| вывоз и утилизация крупногабаритного мусора |  |  |  | 62913,64 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов, в т.ч. |  |  |  | 69771,2 |
| ремонт выхода на чердак |  |  | 06.мар | 270 |
| ремонт перилл 4 подъезд |  |  | 21.мар | 430 |
| остекление |  |  | 10.апр | 445,68 |
| навеска замка (выход на чердак) |  |  | 3 май | 205 |
| ремонт стальных дверей (подвал 3,4 подъезд) |  |  | 02.авг | 718,6 |
| заделка слуховых окон кирпичом |  |  | 26.сен | 1170 |
| ремонт кровли кв.156,157,158, укрепление отливов |  |  | 09.окт | 27952,13 |
| остекление 3 подъезд |  |  | 12.окт | 668,43 |
| утепление дверной коробки в тамбуре 3 подъезд |  |  | 10.ноя | 558,30 |
| ремонт площадки (вход в 3 подъезд) |  |  | 14.ноя | 420,00 |
| герметизация межпанельных швов кв.127 |  |  | 21.дек | 19042,70 |
| ремонт кровли кв.77, устройство кровли по балконной плите |  |  | 27.ноя | 17890,4 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 68053,06 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 2857,20 |
| смена участка трубопровода ХВС (кв.121-124) |  |  | 26.дек | 1417,2 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | ежемесячно | 1440,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 58371,92 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | ежемесячно | 1800,00 |
| профилактический осмотр т/узла |  |  | 2 раза в год | 1440,00 |
| диспетчеризация прибора учета тепловой энергии (тепловой узел) |  |  | 27.апр | 2636,81 |
| смена участка трубопровода отопления (т/узел, подвал) |  |  | 03.май | 5513,11 |
| смена участка трубопровода отопления (2 подъезд, подвал) |  |  | 30.июн | 1804,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 43778 |
| пуск, регулировка и наладка системы отопления дома |  |  | начало отопительного сезона | 1400 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 6823,94 |
| ремонт группового электрощитка |  |  | 03.апр | 1295,34 |
| ремонт группового электрощитка |  |  | 16.окт | 1738,6 |
| замена ламп освещения ДРЛ -250 |  |  | 3 | 570,0 |
| замена ламп освещения 40Вт |  |  | 70 | 3220,00 |
| Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 328429,08 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3664,95 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 941,28 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 78435,08 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома |  |  |  | 111462,75 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 91913,79 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 11539,2 |
| механизированная расчистка придомовой территории от снега |  |  | янв | 2223.76 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 02.май | 186,00 |
| ремонт песочницы |  |  | 12.май | 1400,0 |
| покраска лавочек |  |  | 04.июл | 200,00 |
| покос травы |  |  |  | 4000,0 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  | 5592,03 |
| устройство парковки |  |  |  | 5592,03 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 1386972,5 |
| Финансовый результат (на 01.01.17 г.) (-) |  |  |  | 403567,77 |
| Начислено населению |  |  |  | 1258272,72 |
| Получено от населения |  |  |  | 1312849,34 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 17240,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.17 г.) |  |  |  | -460450,94 |