| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров, д.143 в 2017 году |  |  |  |  |
| 10 этажный дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 7023 |  | тариф | 10 |
| Кол-во жильцов | 295 |  | лифт | 2,74 |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 253249,38 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 92255,9 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 90021,6 |
| очистка чердака от мусора |  |  | 21.авг | 950,0 |
| укрепление почтовых ящиков |  |  | 05.сен | 334,3 |
| очистка подвала от мусора |  |  | 08.сен | 950,0 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 198740,08 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 601,8 | 150702,76 |
| вывоз и утилизация крупногабаритного мусора |  |  |  | 48037,32 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 90077,7 |
| ремонт рукава (вход в подвал 1 подъезд) |  |  | 30 авг | 1627,30 |
| заделка слуховых окон кирпичом |  |  | 09.окт | 1170 |
| остекление 1 подъезд |  |  | 24,30 окт. | 1336,86 |
| смена кровли (вход в подвал) |  |  | 25 окт | 21301,60 |
| остекление, ремонт штукатурки (эл. щитовая 2 подъезд) |  |  | 07.ноя | 2355,4 |
| герметизация межпанельных швов кв.29,17,39 |  |  | 21.дек | 62286,50 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 63501,79 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 22144,45 |
| ремонт канализации 1 подъезд |  |  | 13.янв | 2618,4 |
| монтаж трубопровода ГВС с установкой запорной арматуры (тепловой узел) |  |  | 27.мар | 10245,14 |
| смена участка канализации продвал 1 подъезд |  |  | 03.июл | 5378,7 |
| изоляция трубопровода (тепловой узел) |  |  | 27.мар | 2462,21 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | 12 | 1440,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 37616,00 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | 12 | 1800,00 |
| диспетчеризация прибора учета тепловой энергии (тепловой узел) |  |  | янгварь | 1600 |
| профилактический осмотр т/узла |  |  | 2 раза в год | 1440,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 31376 |
| пуск, регулировка и наладка системы отопления дома |  |  | начало отопительного сезона | 1400 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 3741,34 |
| ремонт группового электрощитка (1 подъезд 2 этаж) |  |  | 15.май | 1295,34 |
| лампа 300 Вт |  |  | 3 | 330 |
| замена ламп освещения 40Вт |  |  | 46 | 2116,00 |
| Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 280026,84 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2766 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 941,28 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 79602,03 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 2 | 2116 |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома |  |  |  | 99624,87 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 73239,31 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 10096,8 |
| механизированная расчистка придомовой территории от снега |  |  | янв | 1962,76 |
| установка скамьи - 3 шт(1, 3 подъезд) |  |  | 02.май | 7800,00 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 02.май | 186,00 |
| выгрузка песка в песочницу |  |  | 11.май | 2640,00 |
| покраска лавочек |  |  | 04.июл | 200,00 |
| покос травы |  |  |  | 3500,0 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  | 20600,65 |
| устройство детского игрового оборудования и спортивной площадки |  |  |  | 16355,12 |
| устройство парковки |  |  |  | 4245,53 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 1183502,5 |
| Финансовый результат (на 01.01.17 г.) (-) |  |  |  | 402439,44 |
| Начислено населению |  |  |  | 1073676,24 |
| Получено от населения |  |  |  | 1051046,44 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 16616,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.17 г.) |  |  |  | -518279,50 |