| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров 55 в 2017 году |  |  |  |  |
| 2-х этажный дом, оборудованный центральным отоплением и газовыми колонками |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 692,86 |  | тариф | 9,4 |
| Кол-во жильцов | 24 |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 24984,53 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 4796,0 |
| уборка лестн. клеток |  |  |  | 4796,0 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 16999,73 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 48,96 | 12260,56 |
| вывоз и утилизация крупногабаритного мусора |  |  |  | 4739,16 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 2472,6 |
| удаление сосулек |  |  | февр | 420,00 |
| очистка кровли от снега |  |  | 20.фев | 400,00 |
| ремонт кровли |  |  | 15.мар | 638,97 |
| ремонт второй входной двери 2 подъезд |  |  | 27.июн | 334,28 |
| покраска входных дверей |  |  | 26.июл | 679,30 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 29613,00 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 1440,00 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | ежемесячно | 1440,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 26555,66 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1200,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 3286 |
| изоляция трубопровода отопления |  |  | 28.июн | 6878,07 |
| профилактический осмотр т/узла |  |  | 2 раза в год | 1440,00 |
| демонтаж, монтаж измерительных комплексов тепловой энергии |  |  | август | 3600,00 |
| поверка общедомового прибора учета тепловой энергии |  |  | август | 8751,59 |
| пуск, регулировка и наладка системы отопления дома |  |  | начало отопительного сезона | 1400 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 1617,34 |
| ремонт эл.щитка 1 подъезд |  |  | 21.июл | 1295,34 |
| замена ламп освещения 40Вт |  |  |  | 322,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1043,04 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 6641,74 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 7380,90 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома, в т.ч. |  |  |  | 3703,34 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 1442,4 |
| уборка двора |  |  |  | 1280,50 |
| покраска скамеек |  |  | 09.июн | 393,50 |
| распиливание упавшего дерева |  |  | 03.июл | 236,94 |
| покос травы |  |  |  | 350,00 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  |  |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 97634,80 |
| Финансовый результат (на 01.01.17 г.) |  |  |  | 29856,26 |
| Начислено населению |  |  |  | 78154,61 |
| Получено от населения |  |  |  | 70894,45 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 4248,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.17 г.) |  |  |  | 7363,91 |