| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Спутников 4 в 2017 году |  |  |  |  |
| 5 этажный дом, оборудованный центральным отоплением и горячим водоснабжением. |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 3169,3 |  | тариф | 10,3 |
| Кол-во жильцов | 140 |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 114284,96 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 44483,9 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 43533,9 |
| очистка подвальных помещений от мусора |  |  | 21.сен | 950,0 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 93197,96 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 285,6 | 71519,95 |
| вывоз и утилизация крупногабаритного мусора |  |  |  | 21678,01 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 9235,5 |
| остекление |  |  | 12.сен | 445,7 |
| устройство кровли по балконным плитам |  |  | 12.сен | 7797,56 |
| заделка слухового окна фанерой |  |  | 26.сен | 658 |
| ремонт входной двери 1 подъезд |  |  | 13.дек | 334,28 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 47401,26 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 11685,14 |
| смена участка трубопровода канализации подвал (1-2 подъезд) |  |  | 19.июн | 9087,19 |
| смена кранов на стояке ГВС подвал 2 подъезд |  |  | 18.окт | 1541,95 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | ежемесячно | 1056,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 32223,59 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | ежемесячно | 1440,00 |
| профилактический осмотр т/узла |  |  | 2 раза в год | 1440,00 |
| диспетчеризация прибора учета тепловой энергии (тепловой узел) |  |  | январь | 1600,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 13992 |
| поверка общедомового прибора учета тепловой энергии |  |  | 04.июл | 8751,59 |
| демонтаж, монтаж измерительных комплексов тепловой энергии |  |  | июль | 3600,00 |
| пуск, регулировка и наладка системы отопления дома |  |  | начало отопительного сезона | 1400 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 3492,53 |
| ремонт групповых щитков на лестничных клетках 3 подъезд 2 этаж |  |  | 02.авг | 1496,53 |
| замена ламп освещения ДРЛ |  |  | 3 | 570,00 |
| замена ламп освещения 40Вт |  |  | 31 | 1426,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1359,95 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 941,28 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 25996,98 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Работы по содержанию земельного участка |  |  |  | 35102,24 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 27223,28 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 3124,8 |
| механизированная расчистка придомовой территории от снега |  |  | янв | 1500,66 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 02.май | 253,50 |
| ремонт песочницы |  |  | 12.май | 1400,0 |
| покос травы |  |  |  | 1600,00 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  | 6846,3 |
| устройство детского игрового оборудования и спортивной площадки |  |  |  | 1585,65 |
| устройство парковки |  |  |  | 5260,65 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 426251,7 |
| Финансовый результат (на 01.01.17 г.) (-) |  |  |  | 83983,59 |
| Начислено населению |  |  |  | 391725,48 |
| Получено от населения |  |  |  | 374864,5 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 6248,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.17 г.) |  |  |  | -129122,76 |