| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Александровская 1А в 2018 году |  |  |  |  |
| 5-ти этажный дом, оборудованный центральным отоплением и газовыми колонками |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 5757,6 |  | тариф | 13,6 |
| Кол-во жильцов | 282 |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 215794,85 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 99554,9 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 99554,9 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 235555,34 |
| вывоз и утилизация ТКО |  |  | 575,28 | 192718,80 |
| вывоз мусора от смета, опиловки, очистки чердаков и подвалов |  |  |  | 42836,54 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 78803,5 |
| ремонт кровли кв.12 |  |  | 11.май | 16149,86 |
| изготовление и установка доски объявлений 8 подъезд |  |  | 22.май | 380,00 |
| ремонт ступеней |  |  | 28.авг | 2600,00 |
| замок навесной (тепловой узел) |  |  | 05.сен | 247,00 |
| устройство отмостки |  |  | сент | 59209,65 |
| установка дверной пружины 1 подъезд |  |  | 23.окт | 217,00 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 76652,19 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 10329,00 |
| техническое обслуживание системы холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 8649,00 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | ежемесячно | 1680,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 55373,19 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1360,00 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода,, вентилей, задвижек |  |  |  | 10824,29 |
| регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием |  |  |  | 3600,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 29680 |
| изоляция трубопровода |  |  | 13.сен | 7443,4 |
| смена кранов для ликвидации воздушных пробок |  |  | 15.окт | 833,70 |
| смена участка трубопровода отопления |  |  | 05.дек | 1631,80 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 10950 |
| ремонт групповых щитков на лестничных клетках 8 подъезд 2 этаж |  |  | 26.мар | 2493,86 |
| ремонт групповых щитков на лестничных клетках 2 подъезд 1 этаж |  |  | 04.май | 2378,50 |
| ремонт групповых щитков на лестничных клетках 8 подъезд 3 этаж |  |  | 13.авг | 1882,64 |
| замена ламп 300Вт (уличное освещение) |  |  | 5 | 285,00 |
| замена ламп освещения 40Вт |  |  | 85 | 3910,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 11381,16 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 17823,49 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 65359,1 |
| Работы по содержанию земельного участка |  |  |  | 115565,97 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 92711,72 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 7212 |
| ремонт ограждения палисадника 6 подъезд |  |  | 24.апр | 780,00 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 03.май | 195,00 |
| установка скамьи 5 подъезд |  |  | 15.май | 3000,00 |
| покраска металлического ограждения |  |  |  | 3226,98 |
| покраска лавочек |  |  |  | 1960,00 |
| опиловка кустарников |  |  | 20.июн | 450,00 |
| покос травы |  |  |  | 3985,00 |
| механизированная очистка придомовой территории от снега |  |  | декабрь | 2045,27 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 916490,47 |
| Финансовый результат (на 01.01.18 г.) (-) |  |  |  | 548782,07 |
| Начислено населению |  |  |  | 810670,08 |
| Получено от населения |  |  |  | 797157,73 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 10496,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.18 г.) |  |  |  | -657618,81 |