| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров 101 в 2018 году |  |  |  |  |
| 5-ти этажный дом, оборудованный центральным отоплением и газовыми колонками |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 3229,19 |  | тариф | 10,8 |
| Кол-во жильцов | 121 |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 121030,04 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 30661,6 |
| уборка лестн. клеток |  |  |  | 29921,6 |
| очистка подвала от мусора |  |  | 22.апр | 740,0 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 106716,57 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 246,84 | 82691,40 |
| вывоз мусора от смета, опиловки, очистки чердаков и подвалов |  |  |  | 24025,17 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 3971,7 |
| укрепление слухового окна (чердак) |  |  | 31.авг | 410 |
| остекление 4 подъезд |  |  | 08.окт | 445,68 |
| ремонт оконных рам 3 подъезд |  |  | 06.ноя | 668,43 |
| очистка кровли от наледи и сосулек |  |  | 29 дек | 2447,60 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 62824,40 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 10152,17 |
| демонтаж, поверка, монтаж общедомового прибора учета ХВС |  |  | июль | 3141,80 |
| смена участка трубопровода хвс 4 подъезд |  |  | 24.дек | 5330,37 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1680,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 46029,82 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1360,00 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, вентилей, задвижек |  |  |  | 6070,88 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 13462,00 |
| изоляция трубопровода отопления |  |  | 01.авг | 4364,90 |
| смена кранов д.80 мм-2шт. в подвале |  |  | 20.авг | 8423,14 |
| смена участка трубопровода отопления подвал 1 подъезд |  |  | 05.сен | 3870,20 |
| смена участка трубопровода отопления подвал 4 подъезд |  |  | 20.дек | 8478,70 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 6642,41 |
| ремонт ВРУ |  |  | 14.ноя | 5906,41 |
| замена ламп освещения |  |  | 6 | 736,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 6120,96 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 13327,4 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 35268,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 1 | 1752,0 |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома |  |  |  | 47957,09 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 38144,74 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 5769,6 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 26.апр | 332,00 |
| ремонт детских качелей |  |  | 07.июн | 370,00 |
| покраска элементов детской площадки |  |  |  | 710,00 |
| покос травы |  |  |  | 970,00 |
| механизированная очистка придомовой территории от снега |  |  | декабрь | 1660,75 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  |  |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 427877,78 |
| Финансовый результат (на 01.01.18 г.) (-) |  |  |  | 197241,23 |
| Начислено населению |  |  |  | 360377,604 |
| Получено от населения |  |  |  | 340462,93 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 6248,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.18 г.) |  |  |  | -278408,08 |