| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров 103В в 2018 году |  |  |  |  |
| 5-ти этажный дом, оборудованный центральным отоплением и газовыми колонками |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 5721,8 |  | тариф | 10,3 |
| Кол-во жильцов | 256 |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 214453,06 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 77034,2 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 74934,2 |
| очистка подвальных помещений от мусора |  |  | 01.ноя | 2100,0 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 217520,59 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 522,24 | 174950,40 |
| вывоз мусора от смета, опиловки, очистки чердаков и подвалов |  |  |  | 42570,19 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 22123,2 |
| ремонт кровли кв.14,30,87 |  |  | 17.май | 12814,8 |
| ремонт кирпичной кладки приямка |  |  | 02.авг | 1085,00 |
| изготовление и установка доски объявлений |  |  | 20.авг | 3040,00 |
| покраска входных металлических дверей 1,2 подъезды |  |  | 27.авг | 1975,00 |
| остекление 4 подъезд |  |  | 27.сен | 445,68 |
| установка дверной пружины 2 подъезд |  |  | 04.дек | 217,00 |
| очистка края кровли от снега и удаление сосулек |  |  | 28.дек | 2100,00 |
| остекление 2 подъезд |  |  | 29.дек | 445,7 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 83032,33 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 1680,00 |
| смена участка трубопровода хвс кв.107-110 |  |  | 04.дек | 2691,8 |
| техническое обслуживание системы холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 8300,25 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1680,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 67273,03 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1360,00 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, вентилей, задвижек |  |  |  | 10756,98 |
| смена участка трубопровода отопления (кв.97-100) |  |  | 12.мар | 3637,92 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 29680 |
| смена участка трубопровода отопления (кв.56) 4 подъезд подвал |  |  | 01.авг | 4086,1 |
| смена участка трубопровода отопления, кранов для ликвидации воздушных пробок 6 подъезд подвал |  |  | 03.10, 8.10 | 17752,03 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 14079,3 |
| профилактический осмотр ВРУ, поэтажных эл.щитков |  |  | июль | 2592 |
| ремонт ВРУ с заменой автоматических выключателей |  |  | 05.сен | 2200,30 |
| ремонт групповых щитков на лестничных клетках |  |  | 06.сен | 1769,00 |
| установка энергосберегающих ламп |  |  | 12 | 2136,00 |
| замена ламп освещения |  |  | 117 | 5382,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 11381,16 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 28387,05 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 2 | 2389 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 58003,67 |
| Работы по содержанию земельного участка |  |  |  | 109320,37 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 91035,69 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 7212 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 26.апр | 268,00 |
| привоз песка в песочницу |  |  | 25.май | 1440 |
| покраска лавочек, элементов детской площадки |  |  |  | 3040,00 |
| покос травы |  |  |  | 2680,00 |
| ремонт лавки 5 подъезд |  |  | 09.авг | 702,00 |
| механизированная очистка придомовой территории от снега |  |  | декабрь | 2942,68 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  |  |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 823644,60 |
| Финансовый результат (на 01.01.18 г.) (-) |  |  |  | 190814,12 |
| Начислено населению |  |  |  | 707214,48 |
| Получено от населения |  |  |  | 709625,81 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 10496,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.18 г.) |  |  |  | -294336,91 |