| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров, д.121 в 2018 году |  |  |  |  |
| 5 этажный дом, оборудованный центральным отоплением и горячим водоснабжением. |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 4186,7 |  | тариф | 10 |
| Кол-во жильцов | 162 |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 156917,52 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 57117,1 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 56088,6 |
| санитарная обработка подвала |  |  | 20.авг | 450,0 |
| очистка чердака (2 подъезд) от мусора |  |  | 17.окт | 578,55 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 141859,85 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  |  | 110710,80 |
| вывоз мусора от смета, опиловки, очистки чердаков и подвалов |  |  |  | 31149,05 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 144565,9 |
| ремонт двери на чердак 1,4 подъезд |  |  | 17.май | 600,00 |
| навеска замка( выход на чердак) 1 подъезд |  |  | 21.май | 339 |
| ремонт кровли кв.76 |  |  | 06.июн | 5603,8 |
| герметизация межпанельных швов |  |  | 29.июн | 135240,4 |
| очистка подвала от мусора |  |  | 24.июл | 600,00 |
| установка досок объявлений |  |  | 30.авг | 1520 |
| установка дверной пружины 4 подъезд |  |  | 24.окт | 217,00 |
| остекление 1 подъезд |  |  | 29.дек | 445,7 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 56401,48 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 14588,50 |
| техническое обслуживание системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 5440,50 |
| смена участка трубопровода хвс в подвале |  |  | 05.июн | 3130,7 |
| смена участка канализационной сети кв.53,57 |  |  | 17.сен | 3072,3 |
| смена участка канализации (3 подъезд колясочная) |  |  | 25.сен | 1265 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1680,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 39586,98 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 2040,00 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, вентилей, задвижек |  |  |  | 7871,00 |
| регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием |  |  |  | 3600,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 19716 |
| смена участка трубопровода отопления 3 подъезд (чердак) |  |  | 23 апр | 1843,28 |
| смена участка канализации 4 подъезд подвал |  |  | 13.июн | 3561,2 |
| изоляция участка трубопровода отопления |  |  | 15.июн | 955,50 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 2226 |
| установка энергосберегающих ламп |  |  |  | 178,00 |
| замена ламп освещения ДРЛ |  |  |  | 852,00 |
| замена ламп освещения |  |  |  | 1196,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2158,26 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 11364,04 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 58656 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 2 | 2866 |
| Работы по содержанию земельного участка |  |  |  | 71327,81 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 47957,32 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 5769,6 |
| доставка земли |  |  | 17.май | 667,0 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 03.май | 217,50 |
| привоз песка в песочницу |  |  | 25.май | 1080 |
| ремонт качелей |  |  | 30.май | 300 |
| ремонт лавочек 1,2 подъезд |  |  | 05.июн | 450,00 |
| покраска лавочек, элементов детской площадки |  |  |  | 1792,00 |
| покраска металлического ограждения |  |  |  | 5741,20 |
| покос травы |  |  |  | 3650,00 |
| обрезка кустарников |  |  | 17июня, 5июля | 1200,00 |
| ремонт качелей |  |  | 21.авг | 350,00 |
| механизированная очистка придомовой территории от снега |  |  | декабрь | 2153,19 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  |  |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 703233,98 |
| Финансовый результат (на 01.01.18 г.) |  |  |  | 72091,34 |
| Начислено населению |  |  |  | 502404 |
| Получено от населения |  |  |  | 496457,68 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 6248,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.18 г.) |  |  |  | -128436,96 |