| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров 127 Г в 2018 г. |  |  |  |  |
| 10 этажный дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом. |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: |  | 4582,7 | тариф | 12,36 |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 171759,60 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 64787,5 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 64787,5 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 217507,79 |
| вывоз и утилизация ТКО |  |  | 547,5 | 183412,50 |
| вывоз мусора от смета, опиловки, очистки чердаков и подвалов |  |  |  | 34095,29 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 14117,9 |
| утепление входной двери |  |  | 19.янв | 332,1 |
| ремонт входной двери 2 подъезд |  |  | 12.мар | 640,60 |
| установка доводчика на входную дверь 1 подъезд |  |  | 08.июн | 1598,0 |
| ремонт стальной входной двери 2 подъезд |  |  | 08.июн | 591,0 |
| ремонт кровли |  |  | 20.июн | 5080,5 |
| остекление двери 1 подъезд |  |  | 17.сен | 445,70 |
| утепление входных дверей |  |  | 04.дек | 1536,00 |
| изготовление и установка пандуса |  |  | 06.дек | 3294,00 |
| очистка кровли от снега и наледи |  |  | 26.дек | 600,00 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 78947,00 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 14285,52 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1680,00 |
| установка кранов д.15 в подвале-2 шт |  |  | 29.мар | 833,72 |
| техническое обслуживание системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 8370,00 |
| демонтаж, поверка, монтаж общедомового прибора учета ХВС |  |  | июль | 3401,80 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 42195,48 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1360,00 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, вентилей, задвижек |  |  |  | 8615,48 |
| регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием |  |  |  | 3600,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 28620 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 22466 |
| замена трансформаторов тока ОДПУ электроэнергии |  |  | 06.сен | 4808,00 |
| установка энергосберегающих ламп |  |  | 93 | 16554,00 |
| замена ламп освещения |  |  | 4 | 1104,00 |
| Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 156125,16 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3320,4 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 35734,41 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 1 | 320 |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома |  |  |  | 78238,05 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 65989,47 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 5769,6 |
| доставка земли |  |  | 17.май | 667,0 |
| покраска металлоконструкций на придомовой территории, лавочек |  |  | 07.май | 2112 |
| привоз песка в песочницу |  |  | 25.май | 1800 |
| механизированная очистка придомовой территории от снега |  |  | декабрь | 1899,98 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  |  |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 820857,8 |
| Финансовый результат (на 01.01.18 г.) |  |  |  | 37631,77 |
| Начислено населению |  |  |  | 679706,06 |
| Получено от населения |  |  |  | 682426,98 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 8496,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.18 г.) |  |  |  | -92303,03 |