| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров, д.141а в 2018 году |  |  |  |  |
| 10 этажный дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 9197,9 |  | тариф | 12 |
| Кол-во жильцов | 360 |  | лифт | 2,8 |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 344737,29 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации в т.ч. подготовка тех. документации по введению лифтового оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 148401,16 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 145736,26 |
| очистка подвала от мусора |  |  | сентябрь | 2664,9 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 314456,38 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 734,4 | 246024,00 |
| вывоз мусора от смета, опиловки, очистки чердаков и подвалов |  |  |  | 68432,38 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов, в т.ч. |  |  |  | 68635,2 |
| установка доводчика 4 подъезд |  |  | 17.янв | 1598 |
| ремонт стальных конструкций лестничного марша (4 подъезд 8-9 этаж) |  |  | 06.фев | 645 |
| остекление 1 подъезд |  |  | 08.фев | 445,7 |
| установка пружины на входную дверь 3 подъезд |  |  | 02.мар | 217 |
| ремонт двери (вход в подвал) 4 подъезд |  |  | 02.апр | 427 |
| ремонт кровли 2 подъезд |  |  | 24.апр | 600 |
| остекление |  |  | сент | 3564,66 |
| установка доски объявлений- 4 шт. |  |  | 19.сен | 1520,00 |
| остекление поликарбонатом |  |  | 27.сен | 2129,60 |
| ремонт,покраска дверей |  |  | сент, ноябрь | 25351,73 |
| ремонт подъездов (1 этаж 1-4 подъезды) |  |  | ноябрь | 24265,52 |
| ремонт доводчика |  |  | 16.ноя | 346 |
| герметизация межпанельных швов |  |  | 03.дек | 7525 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 130149,93 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 39709,88 |
| техническое обслуживание системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 22180,50 |
| смена участка канализации подвал 3 подъезд |  |  | 08.июн | 3397,00 |
| смена участка канализации подвал 1 подъезд |  |  | 21.июн | 3166,60 |
| демонтаж, поверка общедомового прибора учета ХВС |  |  | июль | 3141,78 |
| установка общедомового прибора учета ХВС |  |  | 25.сен | 6144,00 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1680,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 64091,95 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 2040,00 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, вентилей, задвижек |  |  |  | 17292,05 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 43778 |
| изоляция трубопровода |  |  | 17.сен | 981,9 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 26348,1 |
| ремонт групповых щитков на лестничных клетках |  |  | 07.сен | 1681,90 |
| ремонт освещения общедомового имущества |  |  | 19.сен | 7296,30 |
| монтаж светильников |  |  | 19.сен | 9519,90 |
| замена ламп освещения ДРЛ -250 |  |  | 5 | 980,0 |
| установка энергосберегающих ламп |  |  | 5 | 890,00 |
| замена ламп освещения |  |  | 0 | 5980,00 |
| Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 269926,31 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4399,53 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 17069,2 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 98631,3 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 2 | 2288 |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома |  |  |  | 140377,27 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 113533,23 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 11539,2 |
| покос травы |  |  |  | 6200 |
| демонтаж лавочек под детскую площадку |  |  | 30.янв | 235,00 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 26.апр | 196,00 |
| изготовление и установка аншлагов |  |  | 18.июн | 900,00 |
| ремонт стола 3 подъезд |  |  | 12.июл | 1343,5 |
| покраска лавочек, элементов детской площадки |  |  |  | 2616,90 |
| механизированная очистка придомовой территории от снега |  |  | декабрь | 3813,44 |
| Прочая работа (услуга) |  |  |  | 72376,2 |
| благоустройство придомовой территории |  |  |  | 72376,2 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 1611447,8 |
| Финансовый результат (на 01.01.18 г.) (-) |  |  |  | 460450,94 |
| Начислено населению |  |  |  | 1525011,82 |
| Получено от населения |  |  |  | 1455995,63 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 17240,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.18 г.) |  |  |  | -598663,10 |