| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров, д.143 в 2018 году |  |  |  |  |
| 10 этажный дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 7023 |  | тариф | 10 |
| Кол-во жильцов | 291 |  | лифт | 2,74 |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 263222,04 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 103348,3 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 96833,9 |
| установка почтовых ящиков 2 подъезд |  |  | 04.апр | 2810,0 |
| очистка чердака от мусора |  |  | 08.авг | 1852,20 |
| очистка подвалов от мусора |  |  | 29.окт | 1852,20 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч. |  |  |  | 251120,52 |
| вывоз и утилизация ТБО |  |  | 593,64 | 198869,40 |
| вывоз мусора от смета, опиловки, очистки чердаков и подвалов |  |  |  | 52251,12 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  | 253789,3 |
| ремонт двери (выход на кровлю 1 подъезд) |  |  | 9 янв | 600,00 |
| установка доводчиков 1,2 подъезды |  |  | 23.янв | 3196,0 |
| установка доводчика 3 подъезд |  |  | 14.май | 1598,0 |
| ремонт кровли кв.80 |  |  | 30 май | 11021,50 |
| ремонт кровли кв.80 |  |  | 31.июл | 14413,5 |
| замок навесной(тепловой узел) |  |  | 09.авг | 270,00 |
| герметизация межпанельных швов |  |  | август | 214785,00 |
| заделка слухового окна (подвал 1 подъезд) |  |  | 18.сен | 616,00 |
| заделка слухового окна (подвал 3 подъезд) |  |  | 12.окт | 679,00 |
| ремонт отмостки, оштукатуривание приямка |  |  | окт | 4633,30 |
| укрепление выхода на чердак |  |  | 25.окт | 257,00 |
| заделка слуховых окон 1-3 подъезды |  |  | 31.окт | 1720,00 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 117630,93 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 35110,89 |
| техническое обслуживание системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 16740,00 |
| смена крана шарового д.15 1 подъезд подвал |  |  | 30.мар | 616,85 |
| смена участка трубопровода ливневой канализации 2 подъезд чердак |  |  | 22.авг | 1252,1 |
| ремонт канализации подвал 1 подъезд |  |  | 18.окт | 1827,2 |
| установка циркуляционного насоса на ГВС (тепловой узел) |  |  | 31.окт | 7575 |
| смена участка трубопровода хвс подвал |  |  | 06.ноя | 5419,74 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | 12 | 1680,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 77185,54 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  | 12 | 2040,00 |
| поверка общедомового прибора учета тепловой энергии |  |  |  | 17941,43 |
| демонтаж, монтаж измерительных комплексов тепловой энергии |  |  |  | 4200,00 |
| смена участка трубопровода отопления подвал 1 подъезд |  |  | 17.апр | 2781,87 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, вентилей, задвижек |  |  |  | 13203,24 |
| регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием |  |  |  | 3600,00 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 31376 |
| изоляция трубопровода |  |  | 17.сен | 2043 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 5334,5 |
| ремонт групповых щитков на лестничных клетках 2 подъезд 7 этаж |  |  | 23.окт | 1904,5 |
| замена лампы 300 Вт (уличное освещение) |  |  |  | 136 |
| установка энергосберегающих ламп |  |  |  | 534,00 |
| замена ламп освещения |  |  |  | 2760,00 |
| Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 246321,84 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3320,4 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 21253,96 |
| покраска наружнего и внутридомового газопровода |  |  | июль | 4270 |
| техническое обслуживание ВДГО |  |  |  | 16983,96 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 74688,54 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 4 | 4580 |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома |  |  |  | 130345,89 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 80051,62 |
| уборка контейнерной площадки (зарплата, отчисления на соц. нужды) |  |  |  | 10096,8 |
| побелка бордюров и деревьев |  |  | 26.апр | 196,00 |
| покраска лавочек |  |  |  | 546,74 |
| изготовление и установка ограждения |  |  | сентябрь | 36543,00 |
| механизированная очистка придомовой территории от снега |  |  | декабрь | 2911,73 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 1469621,8 |
| Финансовый результат (на 01.01.18 г.) (-) |  |  |  | 518279,50 |
| Начислено населению |  |  |  | 1073671,64 |
| Получено от населения |  |  |  | 1089979,37 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 16616,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.18 г.) |  |  |  | -881305,89 |