| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров, д.141а в 2020 году |  |  |  |  |
| 10 этажный дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 9197,9 |  | тариф | 11,1 |
|  |  |  | лифт | 2,8 |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 389137,24 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации в т.ч. подготовка тех. документации по введению лифтового оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 163822,95 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 163822,95 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов, в т.ч. |  |  |  | 141440,7 |
| остекление 4 подъезд |  |  | 25.мар | 941,34 |
| ремонт кровли кв.79,40 |  |  | июль | 14159 |
| утепление, покраска входных дверей,укрепление ручек на входных дверях |  |  | 04.сен | 21866,75 |
| герметизация межпанельных швов |  |  | сент, окт | 63909,97 |
| ремонт козырьков |  |  | 30.сен | 2845 |
| обследование технического состояния кровли, фасада, цоколя, отмостки (ООО "Галина") |  |  | 27.окт | 37718,67 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 139406,77 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 33106,44 |
| техническое обслуживание системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 22180,50 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1920,00 |
| смена трубопровода ХВС, канализационной сети кв.25-29 |  |  | 22.янв | 3702,44 |
| смена участка трубопровода ГВС (2 подъезд подвал) |  |  | 19.май | 2244,50 |
| смена участка трубопровода водоотведения подвал 3 подъезд |  |  | 08.июн | 3059,00 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 93832,23 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 2520,00 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, регулирующих кранов, вентилей, задвижек |  |  |  | 17292,05 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 43778 |
| смена участка трубопровода отопления в подвале 4 подъезд |  |  | 23.июн | 8742,18 |
| поверка ОДПУ тепловой энергии |  |  | август | 20000 |
| замена элемента питания на расходомере (тепловой счетчик) |  |  | 27.окт | 1500 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 12468,10 |
| монтаж уличного освещения 3,4 подъезд |  |  | 16.окт | 2379,80 |
| ремонт ВРУ |  |  | 14.дек | 2428,30 |
| замена ламп освещения |  |  |  | 7660,00 |
| Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 363318,84 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5020,8 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  | 14230,84 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 113124,6 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 2 | 10849,9 |
| Работы по содержанию земельного участка многоквартирного дома |  |  |  | 215853,94 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 177112,72 |
| техническое обслуживание и содержание контейнерной площадки |  |  |  | 30445,05 |
| покос травы |  |  |  | 8296,17 |
| Благоустройство |  |  |  | 1212 |
| покраска лавочек |  |  | 24.сен | 1212 |
| Сверхнормативное потребление электроэнергии на ОДН (период июль 2016-декабрь 2018 гг) |  |  |  | 23076,56 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 1580495,2 |
| Финансовый результат (на 01.01.20 г.) (-) |  |  |  | 339939,62 |
| Начислено населению |  |  |  | 1533772,53 |
| Получено от населения |  |  |  | 1452236,34 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 17240,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.20 г.) |  |  |  | -450958,45 |