| ООО "Вентремонт" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества дома по адресу : |  |  |  |  |
| Липецкая обл., г.Елец , ул.Пригородная 44 в 2020 году |  |  |  |  |
| 3-х этажный дом, оборудованный центральным отоплением и горячим водоснабжением. |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир: | 1306,52 |  | тариф | 12 |
| Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Работы по управлению многоквартирным домом, в т.ч. |  |  |  | 54599,47 |
| осуществление планового контроля за техническим состоянием МКД |  |  |  |  |
| организация работ по обследованию МКД с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной) |  |  |  |  |
| планирование работ по содержанию и ремонту МКД |  |  |  |  |
| планирование финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |  |
| ведение технической документации |  |  |  |  |
| работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; |  |  |  |  |
| осуществление договорно-правовой деятельности; |  |  |  |  |
| организация работы по приему, расчету и учету платежей, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  |
| регистрация, учет граждан по месту жительства, снятие с учета, первичное оформление документов, удостоверяющих личность |  |  |  |  |
| кассовое обслуживание, услуги банка, аренда, оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы, программное обеспечение, налоги, почтовые расходы |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  |  |  | 3529,3 |
| уборка лестн. клеток (зарплата, отчисления на соц. нужды, материалы) |  |  |  | 2538,9 |
| очистка подвалов от мусора |  |  | 7 июн | 990,4 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 27792,62 |
| содержание и ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  | 6627,86 |
| техническое обслуживание системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 1883,25 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1920,00 |
| смена участка канализации в подвале |  |  | 29.июн | 2824,61 |
| содержание и ремонт системы отопления |  |  |  | 20020,76 |
| снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 2520,00 |
| техническое обслуживание системы центрального отопления: проверка состояния трубопровода, регулирующих кранов, вентилей, задвижек |  |  |  | 2456,26 |
| гидравлическое испытание трубопровода системы отопления |  |  |  | 6466 |
| смена участка трубопровода отопления в подвале |  |  | 22.июн | 7078,50 |
| демонтаж, промывка, монтаж расходомеров теплосчетчика |  |  | 06.ноя | 1500,00 |
| содержание и ремонт электрических сетей |  |  |  | 1144 |
| замена ламп освещения |  |  |  | 1144,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 847,26 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования, техническое диагностирование ВДГО |  |  |  | 4616 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  | 11863,3 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 1 | 2902,6 |
| Работы по содержанию земельного участка |  |  |  | 46685,09 |
| уборка двора (зарплата, отчисления на соц.нужды, материалы) |  |  |  | 40987,21 |
| техническое обслуживание и содержание контейнерной площадки |  |  |  | 4324,58 |
| покос травы |  |  |  | 1373,30 |
| Сверхнормативное потребление электроэнергии на ОДН (период июль 2016-декабрь 2018 гг) |  |  |  | 22052,62 |
| Всего оказано услуг и выполнено работ |  |  |  | 174888,26 |
| Финансовый результат (на 01.01.20 г.) (-) |  |  |  | 112489,69 |
| Начислено населению |  |  |  | 188138,88 |
| Получено от населения |  |  |  | 174380,64 |
| Использование общедомового имущества |  |  |  | 6248,00 |
| Финансовый результат (на 31.12.20 г.) |  |  |  | -106749,31 |